## hiddenSheet (hidden)
nei | Norsk akkreditering | Referanser_Ref
UB | D00886 | 0
ARB | Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189 | Referanser_Ved
EK_Avdeling¤2#4¤2#¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2#¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Norsk akkreditering¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#11.08.2021¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D00886¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Skjema¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2#¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2#¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#1.00¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#28.04.2022¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2#¤3#EK_Hørt¤2#0¤2#¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2#¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#2.1.4.28¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#1.01¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Siri Beisvåg Rom¤3#EK_UText0¤2#0¤2#SRO¤3#EK_UText1¤2#0¤2#¤3#EK_UText2¤2#0¤2#¤3#EK_UText3¤2#0¤2#¤3#EK_UText4¤2#0¤2#¤3#EK_Status¤2#0¤2#Endres¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#omfang, fleksibelt, fa, fleksibel, medisin¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#1.01¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 1.01 - 28.04.2022¦¤1#Ver. 1.00 - 28.04.2022¦Nytt dokument¤3#EK_RF1¤2#4¤2#¤3#EK_RF2¤2#4¤2#¤3#EK_RF3¤2#4¤2#¤3#EK_RF4¤2#4¤2#¤3#EK_RF5¤2#4¤2#¤3#EK_RF6¤2#4¤2#¤3#EK_RF7¤2#4¤2#¤3#EK_RF8¤2#4¤2#¤3#EK_RF9¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2#¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2#¤3#EK_DL¤2#0¤2#28¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#28.04.2024¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2#¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2#¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2#¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#00020104¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#28.04.2022 14:52:55¤3#EK_HbType¤2#4¤2#¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2#¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#2.1.4.28¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#2¤5#Kjerneprosesser¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Akkreditering¤5#4¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kundeskjema (nettsiden)¤5#0¤5#0¤4#/¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤3#EK_Pub¤2#6¤2#¤3#EKR_DokType¤2#0¤2#¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#¤3#EKR_Status¤2#0¤2#¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#¤3#EKR_UText1¤2#0¤2#¤3#EKR_UText2¤2#0¤2#¤3#EKR_UText3¤2#0¤2#¤3#EKR_UText4¤2#0¤2#¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#2¤5#Kjerneprosesser¤5#1¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Akkreditering¤5#4¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Kundeskjema (nettsiden)¤5#0¤5#0¤4#/¤3# | Skjema | 0
2.2 | [Forfatter] | Referanser_Eks
0 | Beate Brekke Hellerud | 0
lagre | 03.06.2024
ikke print | 2.01
___ | 2.1.4.28
-11 | 03.06.2024
___ | 2.01
___

## Informasjon
Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189
Fanene i dokumentet er ment som eksempel til hvordan organisasjoner kan vedlikeholde oversikt over omfang, bestående
av en kombinasjon av visning på www.akkreditert.no og full oversikt over hvilke analyser som inngår i hver metode.
1: Måleområdet der laboratoriet ønsker å utgi akkrediterte resultater. For kvalitative prøvinger skal deteksjonsgrense oppgis.
2: Total usikkerhet som dekker hele måleområde, evt. flere måleusikkerheter som sammen dekker hele måleområdet. Dersom måleusikkerheten angis ved noe annet enn 95 % sannsynlighet (k = 2) skal dette angis.
3: Kontrollaktiviteter:
A: SLP/EKV
B: referansemateriale
C: sertifisert referansemateriale
D: kalibrator
E: statistiske metoder (eks kontrollkort)
F: gjentatt prøving
4: Angis som færre enn 10 analyser årlig, færre enn 100 analyser årlig, færre enn 1000 analyser årlig eller flere enn 1000 analyser årlig

## Endringslogg metoder
Metode-ID | Analyse | Endring omfatter (utvidelse, suspensjon, tilbaketrekking) | Lokasjon | Dato innført | Referanse til verifiseringsrapport | Dato for godkjenning | Godkjent av | Krever endring i akkrediterings-dokumentet
12345 | Alle metoder hematologi | Sysmex XN-20 erstatter Advia 2100 | Sykehus 1 | 2021-08-20 | Dok54321 | 2021-08-19 | SRO | Ja
23456 | Retikulocytter | Ny analyse under fluorescense flowcytometri | Sykehus 1 | 2021-09-03 | Dok65432 | 2021-09-02 | SRO | Nei
54321 | Glukose | Utvidet måleområde. Øvre grense økt fra 30 til 41,6 mmol/L | Sykehus 1, sykehus 2 | 2021-09-03 | Dok11123 | 2021-09-02 | SRO | Nei
98765 | Cytologisk materiale fra lunge | Ny leverandør av fargereagenser til May-Grünwald-Giemsa | Sykehus 1, sykehus 2 | 2021-10-01 | Dok32111 | 2021-09-01 | GRE | Nei
87654 | Hepatitt C-virus IgG | Ny metode: CMIA | Sykehus 1 | 2021-08-30 | Dok123321 | 2021-08-30 | GRE | Ja

## Med. biokjemi
Objekt | Parameter | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år4 | Måleområde1 | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3 | Fagområde, evt. fagfelt
Kroppsvæsker | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Fotometri, Sysmex | sykehus 1 |  |  |  |  | M12
Blod | Hemoglobin |  | 12345 | Fotometri, Sysmex XN-10 |  | 900000 | 0 - 25 g/dL | 1% | A, B, C
Kroppsvæsker | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Impedanse, Sysmex | sykehus 1 |  |  |  |  | M12
Blod | Leukocytter |  | XXXX | Impedanse, Sysmex XN-10
Blod | Trombocytter |  | XXXX | Impedanse, Sysmex XN-10
Blod | Erytrocytter |  | XXXX | Impedanse, Sysmex XN-10
Kroppsvæsker | Hematologiske parametre | Intern metode |  | Flowcytometri, Sysmex | sykehus 1, sykehus 2 |  |  |  |  | M12
Blod | Leukocytter |  | XXXX | Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-20
Blod | Differensialtelling |  | XXXX | Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-20
Blod | Trombocytter |  | XXXX | Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-20
Blod | Retikulocytter |  | XXXX | Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-20
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Fotometri, Cobas | sykehus 1, sykehus 2 |  |  |  |  | M12
Serum/plasma | Glukose |  | 54321 | Fotometri, Cobas 8000 |  | 1200000 | 0,11 - 41,6 mmol/L | 2.8% | A, C, E
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Potensiometri, Cobas | sykehus 1 |  |  |  |  | M12
Serum | Na |  | XXXX | ISE, Cobas 8000
Serum | K |  | XXXX | ISE, Cobas 8000
Serum | Cl |  | XXXX | ISE, Cobas 8000
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | ECLIA, Cobas | sykehus 2 |  |  |  |  | M12
Serum | TSH |  | XXXX | Immunkjemi, Cobas pro
Serum | FT4 |  | XXXX | Immunkjemi, Cobas pro
Serum | FT3 |  | XXXX | Immunkjemi, Cobas pro
Kroppsvæsker | Klinisk kjemisk parametre | Intern metode |  | Fotomtri, Cobas | [5 empty] | M12
Serum | Alkalisk fosfatase |  | XXXX | Fotometri, Cobas pro
Serum | ASAT |  | XXXX | Fotometri, Cobas pro
Serum | ALAT |  | XXXX | Fotometri, Cobas pro
Kroppsvæsker | Proteiner | Intern metode |  | Immunturbidimetri, Cobas | [5 empty] | M12
Blod | HbA1c |  | XXXX | Immunturbidimetri, Cobas t711/t511
Serum | Haptoglobin |  | XXXX | Immunturbidimetri, Cobas t711/t511
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Clotteknikk, STA-R | [5 empty] | M12
Plasma | INR |  | XXXX | Clotteknikk, STA-R Evolution
Plasma | APTT |  | XXXX | Clotteknikk, STA-R Max
Plasma | Fibrinogen |  | XXXX | Clotteknikk, STA-R Max
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Fotometri, STA-R | [5 empty] | M12
Plasma | D-dimer |  | XXXX | Fotometri, STA-R Evolution
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Kromogen metode, Cobas | [5 empty] | M12
Plasma | Protein C |  |  | Kromogen metode, Cobas t711/t511
Plasma | Antitrombin |  |  | Kromogen metode, Cobas t711/t511
Kroppsvæsker | Koagulasjonsanalyser | Intern metode |  | Immunturbidimetri, Cobas | [5 empty] | M12
Plasma | Protein S fritt |  |  | Immunturbidimetri, Cobas t711/t511
Blod | Allergener | Intern metode |  | Immunoassay, Phadia | sykehus 1 |  |  |  |  | M12
Serum | Nøttepanel | Intern metode | xxxx | Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1000
Serum | Matpanel | Intern metode | xxxx | Immunoassay, ImmunoCAP, Phadia 1001
Blod | Komplementfaktorer | [8 empty] | M12
| C3 | Intern metode | xxxx | Immun-nefelometri
| C4 | Intern metode | xxxx | Turbidimetri Cobas 6000
Kroppsvæsker | Glykert hemoglobin | Intern metode |  | HPLC, TOSOH | [5 empty] | M12
Blod | HbA1c |  |  | HPLC, TOSOH G11
Kroppsvæsker | Farmakologiske analyser | Intern metode |  | Homogen enzymimmunologisk metode, Cobas | [5 empty] | M04
Serum | Metotreksat |  |  | EIA, Cobas pro
Serum | Fenytoin |  |  | KIMS, Cobas pro
Serum | Karbamazin |  |  | KIMS, Cobas pro
Kroppsvæsker | Farmakologiske analyser | Intern metode |  | ECLIA, Cobas | [5 empty] | M04
Serum | Digoksin |  |  | ECLIA, Cobas pro
Kroppsvæsker | Infeksjonsimmunologiske parametre | Intern metode |  | ECLIA, Cobas | [5 empty] | M1660
Serum | ??? |  |  | ECLIA, Cobas pro
Kroppsvæsker | Infeksjonsimmunologiske parametre | Intern metode |  | CLIA, Liaison | [5 empty] | M1660
Serum | ??? |  |  | CLIA, Liaison
Note on B41: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samordnes med M12

## Mikrobiologi
Merk: Dette er ikke en utfyllende liste. Den er ment for å vise eksempler på utfylling. Laboratoriene setter inn eget omfang.
Objekt | Parameter | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år | Måleområde1 | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3
Fagområdet bakteriologi
Luftveissekret | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Dyrkning | sykehus 1 |  |  |  |  | Eksempler på objekter:
Sekret fra hals/tonsiller | Bakterier |  | XXXX | [6 empty] | Luftveissekret | Kroppsvæsker | Kroppssekret og vev | Fremmedlegemer | Bakterier og sopp
Larynxsaspirat | Bakterier |  | XXXX | [6 empty] | Ekspektorat | Urin | Puss, abcsess, sårmateriale | Protesemateriale | Gram negative bakterier
Trakealsekret | Bakterier, sopp |  | XXXX | [6 empty] | Nese/Nasopx | Spinalvæske | Beinvev | Kateter
Nese/nasopharynx |  |  | XXXX | [6 empty] | BAL | Ascites | Vev | Osteosyntesemateriale
Materiale fra bihule |  |  | XXXX | [6 empty] | Larynxsaspirat | Leddvæske | Hud
Øresekret | Muggsopp |  | XXXX | [6 empty] | Trakealsekret | Blod | Genitalt sekret
Øyesekret | Bakterier |  | XXXX | [6 empty] | Øyesekret | Morsmelk
Nese/nasopharynx | Bordetella species |  | XXXX | [6 empty] | Bihulesekret | Drensvæske
Nasopharynx/ trakealsekret | Legionella sp |  | XXXX
Luftveissekret fra CF pasienter | Bakterier og muggsopp |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier | [5 empty] | Instrumentnavn må angis enten på hovedlinjen eller på linjene under. Eventuelt på begge, om det er ønskelig.
Bronchialskyllevæske | Bakterier, muggsopp |  | XXXX | [6 empty] | Det kan angis flere objekter eller parameter på samme linje dersom disse naturlig hører sammen og er beskrevet i samme metode.
Ekspektorat | Bakterier og muggsopp |  | XXXX
BAL/ekspektorat/ | Legionella sp |  | XXXX
BAL/ekspektorat/ | Mycobacterium tubercolosis komplekset |  | XXXX
Luftveissekret | Mykobakterier |  | XXXX
Kroppsekret Kroppsvæsker Hud | Screening for resistensmekanismer | Intern metode |  | Dyrkning på selektive medier | sykehus 1
Hudavskrap | MRSA |  | XXXX
Feces | VRE |  | XXXX
Urin | ESBL |  | XXXX
Blodkultur | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Dyrkning
Blodkultur | Mykobakterier |  | XXXX
Blodkultur | Sopp |  | XXXX
Blodkultur | Aerobe og anaerobe bakterier |  | XXXX
Feces | Bakterier | Intern metode |  | Dyrkning
Feces | Enterohemoragisk E. coli (EHEC) |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Salmonella sp. |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Clostridium difficile |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Shigella sp. |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Campylobacter sp. |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Yersinia sp. |  | XXXX | Dyrkning på selektive medier/buljong
Feces | Antigen og toxin | Intern metode |  | Immunologisk teknikk
Feces | Clostridium difficile antigen og toxin A og B |  | XXXX | Immuno assay (EIA)
Feces | Toxin |  | XXXX | Immunkromatografi
Feces | Påvisning av serogrupper | Intern metode |  | PCR In house
Bakterier | Enterohemoragisk E. coli (EHEC) |  | XXXX | Egenutviklet sanntids PCR
Feces | Påvisning av resistensgener | Intern metode |  | PCR In house
Bakterier | vanAB |  | XXXX | Egenutviklet sanntids PCR
Feces | Bakterier | Intern metode |  | Kitbasert PCR (black box instrumenter) LAMP
Feces | Clostridium difficile |  | XXXX | LAMP
Feces | Shigella spp./Enteroinvasive E.coli (EIEC) |  | XXXX | Allplex GI Bacteria assay
Feces | Salmonella spp. og stx1/stx2 (Shiga toxin gener) |  | XXXX | Allplex GI Bacteria assay
Feces | Aeromonas spp, |  | XXXX | Allplex GI Bacteria assay
Feces | Campylobacter spp |  | XXXX | Allplex GI Bacteria assay
Feces | Yersinia enterocolitica |  | XXXX | Allplex GI Bacteria assay
Kroppsvæsker | Parasitter | Intern metode |  | Mikroskopi
Fullblod | Malaria |  | XXXX | Giemsa farging
Feces | Giardia, Cryptosporidium, amøber. |  | XXXX | Ziehl-Nielsen farging
Kroppsvæsker | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Dyrkning
Spinalvæske | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål
Leddvæske | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål og i Bactec
Blod | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål og i Bactec
Ascites | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål og i Bactec
Dialysevæske | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål og i Bactec
Urin | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål
Morsmelk | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål
Kroppsvæsker Kroppssekret Vev | Bakterier, sopp, syrefaste staver | Intern metode |  | Mikroskopi
Spinalvæske | Bakterier, sopp |  | XXXX | Acridinorange Gram
Luftveissekret | Syrefaste staver |  | XXXX | Auramin
Urin | Bakterier, sopp |  | XXXX | Acridinorange
Placenta, foster | Bakterier, sopp |  | XXXX | Acridinorange Gram
Blod | Bakterier, sopp |  | XXXX | Gram
Hud (negl) | Dermatofytter | Intern metode |  | Dyrkning og identifisering
Kroppsvæsker | Bakterieantigen | Intern metode |  | Immunologisk teknikk
Spinalvæske/urin | Pneumokokkantigen |  | XXXX | binaxNOW
Urin | Legionella pheumonila antigen |  | XXXX | Immunkromatografisk hurtigtest
Urin | GBS |  | XXXX | Wellcogen Strep B
Kroppssekret Vev | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Dyrkning
Beinvev | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Hud, sår, abscess | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Genitalt sekret | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Placenta, foster | Bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Kroppsvæske Kroppssekret Hud | Bakterier, sopp | Intern metode |  | PCR
Genitalt sekret | Neisseria gonhorreae |  | XXXX
Genitalt sekret | Chlamydia Thrachomatis |  | XXXX | Real time PCR
Genitalt sekret | Mycoplasma genitalium |  | XXXX | Real time PCR
Sekret fra luftveier | Pneumocyctis jirovecii |  | XXXX | Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Sekret fra luftveier | Aspergillus sp. |  | XXXX | Real time PCR, egenutviklet, ABI 7500 Fast
Nese, hals, perineum | MRSA |  | XXXX | Real time PCR
Kroppsvæsker | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Sekvensering
Spinalvæske | Streptococcus pneumoniae |  | XXXX | 16s
Fremmedlegemer | Bakterier, sopp | Intern metode |  | Dyrkning
Protesemateriale | Patogene bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Katetre, dren | Patogene bakterier, sopp |  | XXXX | Dyrkning på agarskål/buljong
Bakterier og sopp | Antibiotikaresistens | Intern metode |  | Agardiffusjon MIC bestemmelse | sykehus 2
Bakterier | Resistensbestemmelse |  | XXXX | MIC / Lappediffusjon
Gram negative bakterier | AmpC-produksjon hos Enterobacteriaceae |  | XXXX | MIC / Lappediffusjon
Bakterier, sopp | Resistensbestemmelse |  | XXXX | Mikrobuljongfortynning
Bakterier | Betalaktamaseproduserende stafylokokker |  | XXXX | Diagnostisk penicillintablett
Gram negative bakterier | Resistensbestemmelse |  | XXXX | Instrumentell (Phoenix)
Bakterier | Identifikasjon | Intern metode |  | fluorogenic identifikasjon | sykehus 1, sykehus 2
Bakterier | Identifikasjon |  | XXXX | Vitek
Gram negative bakterier | Identifikasjon |  | XXXX | Phoenix
Bakterier og sopp | Identifikasjon | Intern metode |  | Massespectrometri | sykehus 1, sykehus 2
Bakterier og sopp | Identifikasjon |  | XXXX | Maldi tof
Bakterier og sopp | Identifikasjon | Intern metode |  | Fenotypisk identifikasjon | sykehus 1, sykehus 2
Fagområdet virologi
Kroppsvæsker Kroppssekret | Viralt DNA og RNA | Intern metode |  | PCR | sykehus 1
øyesekret, urethrasekret | Adenovirus DNA |  | XXXX | Realtime PCR
urethrasekret | Adenovirus DNA |  | XXXX | Realtime PCR
Vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret og urin | Chlamydia trachomatis DNA |  | XXXX | Realtime PCR
sårsekret | Chlamydia trachomatis DNA |  | XXXX | Realtime PCR
vaginalsekret | Chlamydia trachomatis DNA |  | XXXX | Realtime PCR
cervixsekret | Chlamydia trachomatis DNA |  | XXXX | Realtime PCR
Spinalvæske, vesikkelsekret | Enterovirus RNA |  | XXXX | Realtime PCR
vesikkelsekret | Enterovirus RNA |  | XXXX | Realtime PCR
Spinalvæske, sårsekret, øyesekret | Herpes simplex virus 1 og 2 DNA |  | XXXX | Realtime PCR
vesikkel-/sårsekret | Herpes simplex virus 1 og 2 DNA |  | XXXX | Realtime PCR / kommersiell
øyesekret | Herpes simplex virus 1 og 2 DNA |  | XXXX | Realtime PCR
spinalvæske, sædvæske | HIV-1 RNA kvantitering |  | XXXX | Realtime PCR
sædvæske | HIV-1 RNA kvantitering |  | XXXX | Realtime PCR
Sårsekret, analsekret | Lymphogranuloma venereum DNA |  | XXXX | Realtime PCR
analsekret | Lymphogranuloma venereum DNA |  | XXXX | Realtime PCR
analsekret, urethrasekret, cervixsekret, vaginalsekret | Macrolid resistens (M.genitalium) |  | XXXX | Realtime PCR
urethrasekret | Macrolid resistens (M.genitalium) |  | XXXX | Realtime PCR
cervixsekret | Macrolid resistens (M.genitalium) |  | XXXX | Realtime PCR
vaginalsekret | Macrolid resistens (M.genitalium) |  | XXXX | Realtime PCR
analsekret, urethrasekret, cervixsekret, vaginalsekret, urin | Mycoplasma genitalium DNA |  | XXXX | Realtime PCR
urethrasekret | Mycoplasma genitalium DNA |  | XXXX | Realtime PCR / egenutviklet
cervixsekret | Mycoplasma genitalium DNA |  | XXXX | Realtime PCR
vaginalsekret | Mycoplasma genitalium DNA |  | XXXX | Realtime PCR
spinalvæske, urin | Mycoplasma pneumoniae DNA |  | XXXX | Realtime PCR
Urin | Macrolid resistens (M.genitalium) |  | XXXX | Realtime PCR
Blod | Viralt DNA og RNA | Intern metode |  | PCR / instrumentnavn | sykehus 1
Plasma, serum, fullblod | Enterovirus RNA |  | XXXX | Realtime PCR
Serum | Enterovirus RNA |  | XXXX | Realtime PCR
Fullblod | Enterovirus RNA |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-plasma, serum | HBV DNA (kvalitativ) |  | XXXX | Realtime PCR
serum | HBV DNA (kvalitativ) |  | XXXX | Realtime PCR
Serum | HBV DNA kvantitering |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-plasma, serum | HCV RNA (kvalitativ) |  | XXXX | Realtime PCR
Serum | HCV RNA (kvalitativ) |  | XXXX | Realtime PCR
Serum | HCV RNA kvantitering |  | XXXX | Realtime PCR
Serum | HCV RNA |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-plasma, serum | HIV-1/2 RNA (kvalitativ) |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-plasma | HIV-1 RNA kvantitering |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-plasma | HIV RNA |  | XXXX | Realtime PCR
EDTA-fullblod | HIV-1 DNA provirus |  | XXXX | Nested PCR
Blod | Viralt DNA og RNA | Intern metode |  | Genotyping | sykehus 1
EDTA-plasma, serum | HCV RNA |  | XXXX | Hybridisering (Versant HCV Genotype Assay (LiPA), Siemens)
Serum | HCV RNA |  | XXXX | Hybridisering (Versant HCV Genotype Assay (LiPA), Siemens)
EDTA-plasma | HIV RNA |  | XXXX | Sekvensering (ViroSeq HIV-1 Genotyping System (Abbott))
EDTA-plasma | HIV RNA |  | XXXX | Sekvensering
Blod | Viralt DNA og RNA | Intern metode |  | PCR og hybridisering | sykehus 1
EDTA-plasma, serum | HCV RNA |  | XXXX | PCR og hybridisering, Versant HCV Genotype Assay (LIPA)(Siemens)
Luftveissekret | Viralt DNA og RNA | Intern metode |  | PCR
Øvre luftveissekreter | SARS-CoV-2 |  | XXXX | Real time PCR
Fagområdet infeksjonsimmunologi
Kroppsvæsker | Antigen påvisning | Intern metode |  | CLIA
Serum | HBeAG |  | XXXX | Liason XL
Kroppsvæsker | Antistoff påvisning | Intern metode |  | Chemiluminescens mikropartikkelassay (CMIA). Kvalitativ/semikvanitativ. | sykehus 1
Serum | Toxoplasma gondii IgG og IgM |  | XXXX | Architect
Serum, plasma | Hepatitt C-virus IgG |  | XXXX | Architect

## Patologi
Objekt | Parameter | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år | Måleområde1 | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3
Patologi
Vev og cytologisk materiale | Diagnosefastsettelse | Intern metode |  | Makrobeskjæring Mikroskopering | sykehus 1
Vev fra lunge | Kreftdiagnostikk |  | XXXX
Vev fra prostata | Diagnosefastsettelse |  | XXXX
Cervixcytologisk materiale | Diagnosefastsettelse |  | XXXX
Histopatologi
Fiksert vevsmateriale | Fremstilling av vevssnitt | Intern metode |  | Fremføring, innstøping, snitting | sykehus 1, sykehus 2
| Dekalsinering |  | XXXX
| Makrobeskrivelse |  | XXXX
| Støping |  | XXXX
| Snitting |  | XXXX
Vevsmateriale; Frysesnitt | Fremstilling og farging av frysesnitt |  |  | Manuell farging | sykehus 1
Frysesnitt | HE |  | XXXX
Parafininnstøpt vevsmateriale | Farging av vevssnitt | Intern metode |  | Automatisert farging Manuell og delvis manuell farging | sykehus 1, sykehus 2
| HES |  | XXXX | Tissue Tek og manuell
| Ziehl Neelsen |  | XXXX | Ventana Benchmark special stains
| Congo |  | XXXX | Ventana Benchmark special stains
Vevsmateriale | Enzymanalyser | Intern metode |  | Manuelle enzymanalyser | sykehus 1
| ATP-ase |  | XXXX
| NADH |  | 1111
Parafininnstøpt vevsmateriale | Immunhistokjemiske analyser | Intern metode |  | Automatisert farging | sykehus 1
| Synaptophysin |  | XXXX | BenchMark Ultra
| CD8 |  | XXXX | BenchMark Ultra
| CD5 |  | XXXX | BenchMark Ultra
Cytopatologi
Væskebasert cytologi | Fremstilling og farging | Intern metode |  | Automatisert og manuell farging | sykehus 1, sykehus 2
Cervixcytologi | PAP-farging |  | XXXX | ThinPrep
Urincytologi | PAP-farging |  | XXXX | ThinPrep
Cytologisk materiale | Fremstilling og farging | Intern metode |  | Automatisert og manuell farging | sykehus 1, sykehus 2
Cytologisk materiale fra lunge | May Grünwald-Giemsa |  | 98765 | Manuell farging
Molekylærpatologi
Parafininnstøpt vev og cytologisk materiale | Mutasjonsanalyser | Intern metode |  | PCR, FISH, fragmentanalyse, sekvensering | sykehus 1
Parafininnstøpt tumorvev | BRAF |  | XXXX | Sekvensering
Cervixcytologisk materiale | HPV | Intern metode |  | PCR | sykehus 1

## Genetikk
Objekt | Parameter | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år | Måleområde1 | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3
Kroppsvæsker | DNA-basert trisomitest | Intern metode |  | PCR | sykehus 1
Blod, vev og fostervann | trisomi 21 |  | XXXX
Blod, vev og fostervann | trisomi 18 |  | XXXX
Blod, vev og fostervann | trisomi 13 |  | XXXX
Blod, vev og fostervann | monosomi X |  | XXXX
Kroppsvæsker | Y-mikrodelesjoner | Intern metode |  | Fragmentanalyser PCR | sykehus 1
Blod | AZFa |  | XXXX
Blod | AZFb |  | XXXX
Blod | AZFc |  | XXXX
Blod | Klinisk genetikk | Intern metode |  | Sanntids PCR Sekvensering MLPA | sykehus 1, sykehus 2
Blod | FBN1 |  | XXXX | Sekvensering, MPLA
Blod | CFTR |  | XXXX | Sekvensering, MPLA
Blod | HFE |  | XXXX | Sekvensering
Blod | LCT |  | XXXX | Sekvensering
Blod | Farmakogenetiske analyser | Intern metode |  | Sanntids PCR | sykehus 1
Blod | CYP 2D6 |  | XXXX
Blod | TPMT*3B |  | XXXX
Blod | CYP 2C9 |  | XXXX
Blod | Kreftgenetikk | Intern metode |  | NGS | sykehus 2
Blod | PMS2 |  | XXXX
Blod | BRCA1 |  | XXXX
Blod | MSH2 |  | XXXX
Genetisk materiale | Kromosomavvik | Intern metode | xxx | Flourosence mikroskop, FISH | sykehus 1, sykehus 2
Blod | 22q11.2-delesjonen, DiGeorges syndrom
Genetisk materiale | Kromosomavvik | Intern metode | xxx | G-bånd | sykehus 1, sykehus 2
Genetisk materiale | Delesjoner, insersjoner, mutasjoner, duplikasjoner | Intern metode | xxx | NGS/dypsekvensering Illumina, HiSeq | sykehus 1, sykehus 2
Genetisk materiale | Fragmentanalyse - ekspansjoner | Intern metode | xxx | PCR Elektroforese | sykehus 1, sykehus 2
Genetisk materiale | Mutasjoner | Intern metode | xxx | Sanntids-PCR | sykehus 1, sykehus 2

## Immunologi og transfusjonsmed.
Objekt | Parameter | Referansestandard | Metode-ID | Merknad (instrument/metode/prinsipp) | Lokalitet | Antall prøver per år | Måleområde1 | Måleusikkerhet2 | Kontrollaktiviteter3
Blod | Antistoffer | Intern metode |  | Immunologiske analyser, Bioplex 2200 | Sykehus 1, 2
Serum | SSB antistoff | Intern metode | xxxx | Multiplex
Blod | Antistoffer | Intern metode |  | Immunologiske analyser, EliA | Sykehus 1, 2
Serum | Gliadin IgG | Intern metode | xxxx | Phadia 250
Serum |  | Intern metode | xxxx
Blod | Antigen | Intern metode |  | Immunologiske analyser, Flowcytometri | Sykehus 1, 2
Serum | HLA-B27 typing | Intern metode | xxxx | Flowcytometri, FACSCanto II
Serum |  | Intern metode | xxxx
Blod | Blodtypeantigen | Intern metode |  | Agglutinasjon, manuelle metoder | sykehus 2
Fullblod | Rh(D) typing | Intern metode | xxxx | Gelkort
Fullblod | AB0-typing | Intern metode | xxxx | Gelkort
Fullblod | AB0-typing | Intern metode | xxxx | Biotest
Blod | Blodtypeantigen | Intern metode |  | Agglutinasjon, automatiske metoder | sykehus 2
Fullblod | Rh-fenotyping/K | Intern metode | xxxx | Gelkort
Fullblod | ABO/D | Intern metode | xxxx | Bio-rad IH 500
Blod | Blodtypeantistoff | Intern metode |  | Agglutinasjon, manuelle metoder | sykehus 2
Plasma | Duffy –Fya, Fyb | Intern metode | xxxx
Plasma | Antiglobulin Test (DAT) | Intern metode | xxxx | Kolonne
Blod | Blodtypeantistoff | Intern metode |  | Agglutinasjon, automatiske metoder | sykehus 1
Serum | Duffy –Fya, Fyb | Intern metode | xxxx | Orto vision
Serum | Anti-MPO | Intern metode | xxxx | FEIA Phadia
Blod | Allergener | Intern metode |  | Immunoassay | sykehus 1
Serum | Nøttepanel | Intern metode | xxxx | Immunocap, Phadia 1001
Serum | Matpanel | Intern metode | xxxx | Immunocap, Phadia 1001
Blod | Komplementfaktorer | Intern metode |  | Neflometri | sykehus 1
Plasma | C3 | Intern metode | xxxx
Blod | Immunglobuliner og andre proteiner | Intern metode |  | Neflometri | sykehus 1
Serum | Frie lette kjeder, Kappa | Intern metode | xxxx | BN ProSpec
Serum | IgG | Intern metode | xxxx | BN ProSpec
Blod | Kvantitering av celler | Intern metode |  | Flowcytometri | sykehus 1
Fullblod | Lymfocyttkvantitering | Intern metode | xxxx
Fullblod | CD4/CD8 | Intern metode | xxxx
Note on G1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Angis som <10 per år <100 per år > 1000 per år
Note on B23: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samordnes med M12

## Dok.ID
Dok Tittel | Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189
Dok.ID | D00886
Dok. Type | Skjema
Versjon | 2.01
Gyldig fra | 2022-04-28
Godkjent av | Beate Brekke Hellerud

## Referanser
Kryssreferanser-tabell
Vedleggs-tabell
Eksterne referanser tabell